## Сводная таблица по активным барьерам РИФ

Краткое описание. Сводная таблица по активным барьерам РИФ.

|  | РИФ-АГ2-DIN | PИФ-AГ4-DIN | РИФ-А1 | РИФ-А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| типы датчиков | токовая автоматика | токовая автоматика 4 - 20 мА | токовая автоматика |
| входные сигналы | 4 - 20 мА | 0- 5 мА 4- 20 мА |  | 4 - 20 мА |
| выходной сигнал | 0-5 мА 4 - 20 мА | 4 - 20 мА, 0 - 5 мА, 0-20 мА | 4 - 20 мА, 0- 5 мА | 4 - 20 мА, 0 - 5 мА, 0-20 мА |
| кол-во каналов | 1 | 1 | 1 |
| маркировка по взрывозащите | [Exia]¦¦C | [Ех1Ь]¦¦С [Exib]¦¦B | [Exia]¦¦C [Exia]¦¦B |
| питание | 18...42 В DC | 24 В DC 36 В DC | 24 В DC | 36 В DC |
| максимальное входное напряжение, Urn | 250 В 25,2 В 100 мА | 250 В 25,2 В 100 мА | 250 В 25,2 В 100 мА 0,63 Вт |
| максимальное выходное напряжение, U0 |  |  |  |
| максимальный выходной ток, 10 |  |  |  |
| максимальная выходная мощность, Р0 | 0,2 Вт | 0,63 Вт | 0,35 Вт |  |
| внешняя емкость, Q | 0,08 мкФ | [Exia]¦¦C- 0,08 мкФ [Exia]¦ ¦B - 0,8 мкФ | [Exib]¦¦C - 0,8 мкФ [Exib]¦¦B-0,l мкФ | [Exia]¦¦C - 0,08 мкФ [Exia]¦ ¦B - 0,8 мкФ |
| внешняя индуктивность, L0 |  | [Exia]¦¦C -1,7 мГн [Exia]¦¦B - 9 мГн | [Exib]¦¦C - 5 мГн [Exib]¦¦B - 3 мГн | [Exia]¦¦C -1,7 мГн [Exia]¦¦B - 9 мГн |
| потребляемый ток (мощность) | 2,5 ВА | 2ВА | 50 мА | 50 мА 0,1%/0,2% -20...60°С 80% при 35°С |
| погрешность передачи токового сигнала: | 0,25% -20...60°С 80% при 35°С | 0,1%/0,2% | 0,1% |  |
| температура влажность |  | -20...60°С 80% при 35°С |  |
| защита корпуса | IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2 |
| габаритные размеры | 19x75x110 мм - DIN-рейка - шина заземления 0,3 кг | 20x74x105 мм | 19x75x120 мм | 20x74x107 мм |
| монтаж масса |  | - шина заземления 0,135 кг | - DIN-рейка 0,2 кг | - шина заземления 0,135 кг |
| особенности | - гальваническая развязка - корнеизвлечение - индикация включения питания - индикация выхода сигнала за границу диапазона | универсальные барьеры, работающие с датчиками, подключаемыми по 2-х проводной схеме предназначен для получения сигналов из взрывоопасной зоны |  |

| РИФ-АЗ | РИФ-А4 | РИФ-А5 | РИФ-А6 | РИФ-А7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| токовая автоматика | токовая автоматика | контактный датчик с "сухими" контактами | токовая автоматика |
| 0- 5 мА 0 - 20 мА | 0 - 5 мА 0 - 20 мА | 3 кОм | 3 кОм | 0 - 5 мА |
| 4 - 20 мА | 4 - 20 мА | контакты реле 60 мА, 60 В | контакты реле 3 А, 220 В DC или 26 В DC | контакты реле 60 мА, 60 В | 0 - 5 мА, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B | [Exib]¦¦C | [Exia]¦¦C [Exia] 11В | [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B | [Exib]¦¦C | [Exia] ¦ ¦С [Exia]¦¦B | [Exib]¦¦C [Exib]¦¦B |
| 24 В DC 36 В DC | 36 В DC | 24 В DC 36 В DC | 24 В DC 36 В DC | 36 В DC |
| 250 В | 250 В | 250 В | 250 В | 250 В |
| 25,2 В | 25,2 В | 25,2 В | 25,2 В | 12,6 В |
| 100 мА | 100 мА | 100 мА | 100 мА | 100 мА |
| 0,63 Вт | 0,2 Вт | 0,63 Вт | 0,63 Вт | 0,2 Вт | 0,63 Вт | 0,32 Вт |
| [Exib]¦¦C-0,08 мкФ [Exib]¦¦B - 0,8 мкФ | 0,08 мкФ | [Exia]¦¦C - 0,08 мкФ [Exia] 11В - 0,8 мкФ | [Exib]¦¦C-0,08 мкФ [Exib]¦¦B - 0,8 мкФ | 0,3 мкФ | [Exia]¦¦C- 0,08 мкФ [Exia] 11В - 0,8 мкФ | [Exib]¦¦C-0,6 мкФ [Exib]¦¦B - б мкФ |
| [Exib]¦¦C-1,7 мГн [Exib]¦¦B - 9 мГн | 0,5 мГн | [Exia]¦¦C -1,7 мГн [Exia]¦¦B - 9 мГн | [Exib]¦¦C-1,7 мГн [Exib]¦¦B - 9 мГн | 1 мГн | [Exia]¦¦С-1,7 мГн [Exia]¦¦B - 9 мГн | [Exib]¦¦C-3,3 мГн [Exib]¦¦B- 17мГн |
| 50 мА | 50 мА | 50 мА | 50 мА | 50 мА |
| 0,1%/0,2% | 0,1% | 0,1%/0,2% | 0,1%/0,2% | 0,1% | 0,1%/0,2% | 0,1%/0,2% |
| -20...60°С 80% при 35°С | -20...60°С 80% при 35°С | -20...60°С 80% при 35°С | -20...60°С 80% при 35°С | -20...60°С 80% при 35°С |
| IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2 | IP 30 N2 |
| 20x74x105 мм | 19x75x120 мм | 20x74x105 мм | 20x74x105 мм | 19x75x120 мм | 20x74x105 мм | 20x74x105 мм |
| - шина заземления | - DIN-рейка - шина заземления | - шина заземления | - шина заземления | - DIN-рейка - шина заземления | - шина заземления | - шина заземления |
| 0,135 кг | 0,15 кг | 0,135 кг | 0,135 кг | 0,15 кг | 0,135 кг | 0,135 кг |
| предназначены для работы с электропневматическими преобразователями и электропневмопозиционерами предназначен для передачи сигнала во взрывоопасную зону |  | предназначены для работы в системах аварийной и пожарной защиты, сигнализации и управления гальваническая развязка | питание реостатных и потенциометр- их датчиков |

Габаритные размеры, чертеж

РИФ-А5-DIN

РИФ-А1-DIN

РИФ-А3-DIN

РИФ-АГ2-DIN

РИФ-АГ4-DIN