ИЗЛУЧАТЕЛЬ

Типоразмер М18х1,  длина 80

| ВБ4.18М.80.Т600.х.1.Z |
| --- |
| Напряжение питания | 15 ... 30 В |
| Потребляемый ток | Не более 30 мА |
| Регулировка мощности излучения | Нет |
| Индикатор срабатывания | Есть |
| Защита от напряжения обратной полярности | Есть |
| Частота излучения | 40кГц |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -20оС до +70оС |
| Пульсации напряжения питания | Не более 10% |
| Способ подключения | Кабель 3х0,35 мм2 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Масса | Не более 150 г |