| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| CNX 3000 | Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной мультиметр (среднеквадратичн.)  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175 |
| CNX v3000 | Беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000  Модуль напряжения переменного тока (среднеквадратичн. значение)  Измерительные провода TL224  Зажимы типа "крокодил" AC285  Ремешок на магнитной подвеске |
| CNX i3000 | Беспроводной модуль переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex  Гибкий измеритель истинных среднеквадратичных значений тока  Гибкий токоизмерительный датчик iFlex |
| CNX a3000 | Беспроводной модуль измерительных клещей переменного тока Fluke CNX a3000  Токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока |
| CNX t3000 | Беспроводной термоэлектрический модуль (тип К) Fluke CNX t3000  Термоэлектрический термометр типа К  Точечный щуп-термопара типа К 80PK-1  Ремешок на магнитной подвеске |
| Комплект CNX i3000 | Комплект для измерения переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex  Гибкий токоизмерительный датчик iFlex  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Ремешок на магнитной подвеске  Мягкая сумка для переноски |
| Комплект CNX v3000 | Модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000  Измерительные провода TL224  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Зажимы типа "крокодил" AC285  Ремешок на магнитной подвеске  Мягкая сумка для переноски |
| Комплект CNX a3000 | Комплект измерительных клещей переменного тока Fluke CNX a3000  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль измерительных клещей переменного тока Fluke CNX a3000  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Мягкая сумка для переноски |
| Комплект CNX t3000 | Комплект для измерения температуры Fluke CNX t3000  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной термоэлектрический модуль (тип К) Fluke CNX t3000  Измерительные провода TL175  Зажимы «крокодил» AC175  Точечный щуп-термопара типа К 80PK-1  Ремешок на магнитной подвеске  Мягкая сумка для переноски |
| CNX 3000 GM | Система для общего обслуживания Fluke CNX 3000  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000  Беспроводной модуль переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex  Гибкий токоизмерительный датчик iFlex  Беспроводной ПК-адаптер и ПО Fluke CNX pc3000  Измерительные провода TL224  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Зажимы типа "крокодил" AC285  Два (2) ремешка на магнитной подвеске  Мягкая сумка для переноски |
| CNX 3000 IND | Промышленная система Fluke CNX 3000  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль измерения напряжения переменного тока Fluke CNX v3000  Три (3) беспроводных модуля переменного тока Fluke CNX i3000 iFlex  Три (3) гибких токоизмерительных датчика iFlex i2500-10  Беспроводной ПК-адаптер и ПО Fluke CNX pc3000  Измерительные провода TL224  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Зажимы типа "крокодил" AC285  Четыре (4) ремешка на магнитной подвеске |
| CNX 3000 HVAC | Система Fluke CNX 3000 HVAC  Беспроводной мультиметр Fluke CNX 3000  Беспроводной модуль измерительных клещей переменного тока Fluke CNX a3000  Беспроводной термоэлектрический модуль (тип К) Fluke CNX t3000  Беспроводной ПК-адаптер и ПО Fluke CNX pc3000  Измерительные провода TL175  Зажимы "крокодил" AC175  Точечный щуп-термопара типа К 80PK-1  Ремешок на магнитной подвеске  Мягкая сумка для переноски |

| PC Adapter and Software |
| --- |
| CNX pc3000 | ПК-адаптер Fluke CNX pc3000 |

| Сумки и Чехлы |
| --- |
| CNX C3001 | Модульный малый футляр CNX C3001 Совместимо с беспроводными модулями Fluke CNX |
| CNX C3002 | Модульный мягкий футляр с 2 отделениями для цифрового мультиметра CNX C3002  Совместимо с беспроводным мультиметром Fluke CNX  Внутренний карман и ручка для переноски |
| CNX C3003 | Модульный мягкий футляр с 3 отделениями CNX C3003  Совместимо с беспроводными модулями и измерительными приборами Fluke CNX  Три регулируемых отсека, внутренний карман и ручка для переноски |
| CNX C3000 | Сумка для инструмента CNX C3000 Premium, модульная Сетчатая сумка для пользовательской портативной системы, когда используется с другими модульными футлярами CNX. |

| Test Leads |
| --- |
| TL175 | TL175 TwistGuard™ - измерительные провода |

| Температура |
| --- |
| 80PJ-1 | 80PJ-1 Точечные щупы (типа К) |
| 80PK-1 | 80PK-1 Точечные щупы (типа К) |