| Обозначение для заказа | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Питающая сеть, В |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧВ3-К25-Б | 0,25 | 1,5 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-К37-Б | 0,37 | 2,2 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-К75-Б | 0,75 | 4,2 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-1К5-Б | 1,5 | 6,8 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-2К2-Б | 2,2 | 9,6 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-3К7-Б | 3,7 | 15,2 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-5К5-Б | 5,5 | 22 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-7К5-Б | 7,5 | 28 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-11К-Б | 11 | 42 | 3×200…240 |
| ПЧВ3-К37-В | 0,37 | 1,2 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-К75-В | 0,75 | 2,2 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-1К5-В | 1,5 | 3,7 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-2К2-В | 2,2 | 5,3 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-3К0-В | 3 | 7,2 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-4К0-В | 4 | 9,1 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-5К5-В | 5,5 | 12 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-7К5-В | 7,5 | 15,5 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-11К-В | 11 | 23 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-15К-В | 15 | 31 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-18К-В | 18,5 | 37 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-22К-В | 22 | 42,5 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-30К-В | 30 | 61 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-37К-В | 37 | 73 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-45К-В | 45 | 90 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-55К-В | 55 | 106 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-75К-В | 75 | 147 | 3×380…480 |
| ПЧВ3-90К-В | 90 | 177 | 3×380…480 |