Сравнительные характеристики датчиков

|  | ДС.2 | ДС.ПВТ.М27×1,5 |
| --- | --- | --- |
| Габаритный чертеж |  |  |
| Присоединительные размеры | М27×1,5 мм | М27×1,5 мм |
| Давление измеряемой среды, не более | 0,25 МПа | 2,5 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 100 ⁰С | 240 ⁰С |
| Стоимость с НДС | 3 240 руб. | 1 530 руб. |