| Российская продукция и импортные аналоги |
| --- |
| Российская продукция | Импортные аналоги |
| Гигрометр «Байкал-2ВМ» Предназначен для измерений объемной доли влаги в азоте, кислороде, водороде, углекислом газе, воздухе и их смесях, а также в инертных и других газах, не взаимодействующих с фосфорным ангидридом, и представляет собой стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия гигрометра основан на кулонометрическом методе измерения. Оболочка датчика гигрометра относится к взрывозащищенному оборудованию, имеет маркировку 1ExdIICT3, может устанавливаться во взрывоопасных зонах класса В-1а согласно ПУЭ. Блок измерений гигрометра должен устанавливаться только во взрывобезопасных помещениях. Гигрометр используется в химической, нефтехимической промышленности, на предприятиях по производству полупроводников, микросхем, микроконтроллеров, полимерных материалов, легированных сталей, а также в атомной промышленности и наземных космических объектах. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: высокая точность и надежность; автоматический выбор диапазонов измерений; устройство сигнализации о неисправности чувствительного элемента; устройство задания и сигнализации о превышении в анализируемом газе заданного значения объемной доли влаги; возможность реализации альтернативной независимой поверки при отсутствии эталонов. | Портативный анализатор влажности Ametek 303B (полный аналог), Анализаторы влажности газов Ametek серии 3050 (уступает по углеводородам), Анализатор влажности Ametek 5100NCM (вместе с «БПГ-2» заменит полностью) / AMETEK Process & Analytical Instruments Division, США. Преобразователь точки росы Xentaur серии HDT (уступает по элегазу) / Xentaur Corp, США. Гигрометры точки росы Transmet I.S. и Cermet II / Michell Instruments, Великобритания. |
| Гигрометры «Байкал-МК» и «Байкал-МК» исп. 1 Предназначены для измерений объемной доли влаги в азоте, кислороде, водороде, углекислом газе, природном газе, воздухе и их смесях, а также в инертных и других газах, не взаимодействующих с фосфорным ангидридом, и представляют собой стационарные приборы непрерывного действия. Принцип действия гигрометров основан на кулонометрическом методе измерения. Гигрометры используются в химической, нефтехимической промышленности, на предприятиях по производству полупроводников, микросхем, микроконтроллеров, полимерных материалов, легированных сталей, а также в атомной промышленности и наземных космических объектах. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: выбор единиц измерений по влажности с отображением на дисплее: ppm, мг/м3, °С т.р.; наличие интерфейса RS-485 для связи с ЭВМ; наличие функции почасового и суточного архива с энергонезависимой памятью; автоматический выбор диапазонов измерений; высокая точность и надежность; устройство сигнализации о неисправности чувствительного элемента; устройство задания и сигнализации о превышении в анализируемом газе заданного значения объемной доли влаги; активная защита чувствительного элемента по напряжению и влажности; измерительная схема гигрометра выполнена на микроконтроллере; возможность реализации альтернативной независимой поверки при отсутствии эталонов. | Прецизионный гигрометр точки росы Optidew / Michell Instruments, Великобритания. Поточный анализатор DewPro MMY30 / GE Sensing, Ирландия Анализаторы влажности Xentaur (уступает по элегазу) / Xentaur Corp, США. |
| Гигрометр «Байкал-RG» Предназначен для измерений объемной доли влаги в азоте, водороде, углекислом газе, воздухе и их смесях, а также в инертных и других газах, не взаимодействующих с фосфорным ангидридом, и представляет собой стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия гигрометра основан на кулонометрическом методе измерения. Гигрометр используется в химической, нефтехимической промышленности, на предприятиях по производству полупроводников, микросхем, микроконтроллеров, полимерных материалов, легированных сталей, а также в атомной промышленности и наземных космических объектах. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: высокая точность и надёжность при измерении объёмной доли влаги; многофункциональный дисплей повышенной яркости с меняющейся цветовой гаммой в процессе измерения объёмной доли влаги и интерактивной системой управления; выбор единиц измерений по влажности: млн-1, мг/м3, °С т.р. или ppm, mg/m3, °С d.р.; наличие интерфейсов RS-232, RS-485 для связи с ЭВМ и функции архива с энергонезависимой памятью; наличие устройства сигнализации о неисправности чувствительного элемента; наличие защиты чувствительного элемента от перегрузки по влажности; наличие непрерывных показаний на дисплее о заданном значении объёмной доли влаги; наличие сигнализации о достижении заданного значения объёмной доли влаги анализируемого газа; наличие непрерывных показаний на дисплее о текущем расходе анализируемого газа в канале чувствительного элемента и байпасе (см3/мин.); наличие непрерывных показаний на дисплее о температуре внутри корпуса гигрометра (°С); наличие непрерывных показаний на дисплее об атмосферном давлении (мм рт. ст.); наличие режима регистрации на дисплее изменения объёмной доли влаги во времени. | Moisture. IQ / GE Panametrics, Ирландия Лабораторные гигрометры Optica, OptiSonde / GE Infrastructure Sensing, США Лабораторные прецизионные гигрометры точки росы S4000, S8000 / Michell Instruments, Великобритания. |
| Газоанализатор «Гиацинт» Предназначен для измерения концентрации кислорода в смесях кислорода с инертными газами и азотом и представляет собой цифровой, стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия газоанализатора основан на применении в качестве чувствительного элемента амперометрической диффузионной твердоэлектролитной ячейки. Газоанализатор применяется при производстве особо чистого кислорода для медицинских и технических целей, а также в металлургической, нефтехимической и других отраслях промышленности. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: высокая точность измерения и стабильность чувствительного элемента; надёжность и долговечность за счёт стабильности чувствительного элемента; устройство сигнализации о достижении в анализируемом газе верхнего и нижнего значения заданной объёмной доли кислорода; наличие обзорного диапазона объёмной доли кислорода от 0 до 100%; простота обслуживания и ремонта; небольшие габариты и масса прибора. | Термомагнитный газоанализатор кислорода «ХМО2», Газоанализатор кислорода «CGA 351» / GE Panametrics Ltd., Ирландия. Парамагнитный анализатор кислорода «3010МА» / Teledyne Analytical Instruments, США. Газоанализатор «AG0011» / Вырусский завод газоанализаторов, Эстония. |
| Газоанализаторы «Флюорит-Ц» и «Флюорит-ЦМ» Предназначены для измерений объемной доли кислорода в инертных газах и азоте и представляют собой цифровые промышленные, стационарные приборы непрерывного действия. Принцип действия газоанализаторов основан на применении потенциометрической твердоэлектролитной ячейки. Сверх широкий диапазон (10-6…100%) позволяет использовать их как при производстве особо чистых инертных газов и азота, так и при контроле технологических процессов в нефтехимической, химической, металлургической отраслях промышленности. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: широкий диапазон и высокая точность измерения; быстродействие; высокая надёжность и долговечность; возможность реализации альтернативной независимой поверки при отсутствии эталонов; простота эксплуатации и ремонта. | Термомагнитный газоанализатор кислорода «ХМО2», Газоанализатор кислорода «CGA 351», газоанализатор «О2Х1» / GE Panametrics Ltd., Ирландия. Газоанализатор кислорода «Insta-Trans», анализатор кислорода «Teledyne 3010TAC» / Teledyne Analytical Instruments, США. Анализатор кислорода «ROX GT» / Rosemount Analytical Inc, США. Анализатор кислорода парамагнитный «MG8» / Yokogawa Electric Corporation, Япония. Парамагнитный анализатор кислорода «Servomex 2200» / Servomex Group Ltd., Великобритания Газоанализатор «AG0011» / Вырусский завод газоанализаторов, Эстония. |
| Газоанализатор «Оникс» Предназначен для одновременного измерения объемных долей влаги, кислорода и водорода в азоте и инертных газах и представляет собой цифровой, стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия газоанализатора основан на комбинированном применении кулонометрических и твердоэлектролитного чувствительных элементов. Газоанализатор применяется в технологических процессах на предприятиях металлургической, химической, электронной промышленности, в других отраслях, связанных с производством особо чистых газов, а также на наземных космических объектах. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: одновременно измеряет концентрации трёх компонентов – кислорода, водорода, влаги; считывание данных об объемных долях влаги, кислорода и водорода по цифровому табло производится выборочно по желанию оператора нажатием соответствующей кнопки переключателя режима измерений, при этом выбор области измерений каждого компонента производится автоматически; возможность одновременной записи значений измеряемых компонентов при использовании многоточечного регистрирующего прибора; выдерживает перегрузки по измеряемым компонентам и не требует установки нуля; газоанализатор имеет устройство сигнализации о перегрузке по каждому измеряемому компоненту, а также устройство сигнализации о неисправности прибора; наличие диапазона показаний объёмной доли измеряемых компонентов от 500 до 1000 млн-1; возможность реализации альтернативной независимой поверки при отсутствии эталонов. | «Оникс» многопараметрический прибор и аналогов не имеет. Можно сравнивать с другими приборами только по отдельным компонентам. По влаге: Анализаторы влажности «3050», «303В» и «5100-NCM» / AMETEK Process & Analytical Instruments Division, США. Преобразователь Xentaur серии HDT / Xentaur Corp, США. По кислороду: Термомагнитный газоанализатор кислорода «ХМО2», Газоанализатор кислорода «CGA 351», газоанализатор «О2Х1» / GE Panametrics Ltd., Ирландия. Газоанализатор кислорода «Insta-Trans», анализатор кислорода «Teledyne 3010TAC» / Teledyne Analytical Instruments, США. Анализатор кислорода «ROX GT» / Rosemount Analytical Inc, США. По водороду: Газоанализаторы «TM02-TC», «XMTC» / GE Panametrics Ltd., Ирландия. Газоанализатор «Teledyne 212R» / Teledyne Analytical Instruments, США. Газоанализатор «Calomat 6» / Siemens, Германия. |
| Газоанализатор «Свет» Предназначен для измерений объемной доли азота в аргоне и представляет собой цифровой стационарный прибор непрерывного действия. Принцип действия газоанализатора основан на эмиссионном спектральном методе измерения. Газоанализатор применяется при производстве чистых газов, на воздухоразделительных установках, в криогенной промышленности, а также при проведении сварочных работ с использованием аргона. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: автоматический контроль измеряемого параметра; автоматическое переключение диапазонов измерения; широкий диапазон входного давления; наличие обзорного диапазона объёмной доли азота от 0 до 1000 млн-1; световая сигнализация о режиме работы термостата и о достижении предельных значений измеряемого компонента; простота монтажа и удобство эксплуатации. | ServoPro Plasma (K2001) / Servomex Group Limited, Велекобритания, Газоанализаторы Teledyne 2120, Teledyne 212R / Teledyne Analytical Instruments, США. |
| Влагомер трансформаторного масла «ВТМ-МК» исп. 1 Предназначен для измерений массовой доли влаги в трансформаторных маслах и представляет собой цифровой показывающий прибор циклического действия. Анализ влагосодержания трансформаторного масла осуществляется в автоматическом режиме. Принцип действия влагомера основан на извлечении влаги из точно дозированной пробы масла сухим газом-носителем в десорбционной колонке и последующем электролизе ее в кулонометрическом чувствительном элементе. Обеспечение работы влагомера осуществляется от генератора сухого воздуха, встроенного в корпус влагомера, или от баллона со сжатым газом с объёмной долей влаги не более 100 млн –1. Влагомер применяется для контроля качества трансформаторного масла с целью предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования, а также для проведения исследовательских работ. ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: эксплуатация не требует химической посуды, расходных материалов и ядовитых реагентов; высокая точность и воспроизводимость измерений; независимость результатов измерений от изменения состава трансформаторного масла и его срока службы; превосходит существующие средства измерений по нижнему пределу измерения; наличие обзорного диапазона массовой доли влаги от 0 до100 млн-1; возможность поверки и калибровки без применения эталонных проб масла; наличие интерфейса RS-232 для связи с персональным компьютером; измерительная схема влагомера выполнена на микроконтроллере; наличие функции архива с энергонезависимой памятью (120 записей); секундный отсчёт времени измерения и выдача информации о готовности влагомера к работе. | Титратор «DL-32» / Mettler Toledo, Швейцария, Титратор «CA-21» / Mitsubishi Chemical Analytech Co., Ltd. Япония Титратор «МКС-501» / Kyoto Electronics, Япония. |