| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 2700G-BG100K | Образцовый манометр, от –100 до 100 кПа (от –15 до 15 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-BG200K | Образцовый манометр, от –100 до 200 кПа (от –15 до 30 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-BG700K | Образцовый манометр, от –80 до 700 кПа (от –12 до 100 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-BG2M | Образцовый манометр, от –80 кПа до 2 МПа (от –12 до 300 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-BG3.5M | Образцовый манометр, от –80 кПа до 3,5 МПа (от –12 до 500 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-BG7M | Образцовый манометр, от –80 кПа до 7 МПа (от –12 до 1000 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-G20M | Образцовый манометр, от 0 до 20 МПа (от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм) |
| 2700G-G35M | Образцовый манометр, от 0 до 35 МПа (от 0 до 5000 фунт/кв. дюйм) |
| 2700G-G70M | Образцовый манометр, от 0 до 70 МПа (от 0 до 10 000 фунт/кв. дюйм) |
| P5510-2M | Пневматический насос для сравнительных испытаний |
| P5513-20M | Пневматический насос для сравнительных испытаний |
| P5514-70M | Насос для гидравлических сравнительных испытаний, витоновые уплотнения Диапазон давлений от 0 до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм) |
| P5514-70M-EP | Насос для гидравлических сравнительных испытаний, этиленпропиленовые уплотнения Диапазон давлений от 0 до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм) |
| P5515-140M | Насос для гидравлических сравнительных испытаний, витоновые уплотнения от 0 до 140 МПа (20 000 фунтов/кв. дюйм) |
| P5515-140M-EP | Насос для гидравлических сравнительных испытаний, этиленпропиленовые уплотнения от 0 до 140 МПа (20 000 фунтов/кв. дюйм) |
| P5510-2700G-1 | Пневматический калибратор P5510, 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм), 1 манометр (2700G-BG2M) |
| P5510-2700G-3 | Пневматический калибратор P5510, 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм), 3 манометра (2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K) |
| P5513-2700G-1 | Пневматический калибратор P5513, 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм), 1 манометр (2700G-BG20M) |
| P5513-2700G-3 | Пневматический калибратор P5513, 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм), 3 манометра (2700G-BG20M, 2700G-BG7K, 2700G-BG700K) |
| P5514-2700G-1 | Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм), 1 манометр (2700G-G70M) |
| P5514-2700G-3 | Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм), 3 манометра (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M) |
| P5515-2700G-1 | Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм), 1 манометр (2700G-G70M) |
| P5515-2700G-3 | Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм), 3 манометра (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M) |
| P5510/14-2700G-4 | Калибратор давления P5510/P5514 с 4 манометрами (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K) |
| P5510/14-2700G-6 | Калибратор давления P5510/P5514 с 6 манометрами (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K) |
| P5510/15-2700G-6 | Калибратор давления P5510/P5515 с 6 манометрами (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K) |
| P5510/15-2700G-4 | Калибратор давления P5510/P5515 с 4 манометрами (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K) |