ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ

Поставляются в комплекте с термометрами манометрическими и термометрами самопишущими. Предназначены для того, чтобы замена термометра не повлекла нежелательную остановку агрегата, также защищает термобаллон от высоких давлений измеряемой среды. ТЕРМОМЕТР С ГИЛЬЗОЙ ЗАЩИТНОЙ (для термобаллона диаметром 16 и 20 мм) Длина погружения термобаллона L, мм L1, мм d, мм d2, мм D, мм D1, мм 160; 200; 250 310 20 28 М33х2 М30х2 315; 400 435 500 (для ТГП) 598 125; 160; 200 263 16 22 М27х2 М24х2 250 (для ТКП) 340