| Выходное напряжение 20 В |
| --- |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-20-400 | 0…20 В | 0…100 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-20-850 | 0…20 В | 0…100 А | 850 Вт |
| Выходное напряжение 30 В |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-30-400 | 0…30 В | 0…70 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-30-850 | 0…30 В | 0…70 А | 850 Вт |
| Выходное напряжение 80 В |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-80-400 | 0…80 В | 0…22 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-80-850 | 0…80 В | 0…22 А | 850 Вт |
| Выходное напряжение 150 В |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-150-400 | 0…150 В | 0…12 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-150-850 | 0…150 В | 0…12 А | 850 Вт |
| Выходное напряжение 300 В |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-300-400 | 0…300 В | 0…6 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-300-850 | 0…300 В | 0…6 А | 850 Вт |
| Выходное напряжение 600 В |
| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |
| АКИП-1158-600-400 | 0…600 В | 0…3 А | 400 Вт |
| АКИП-1158-600-850 | 0…600 В | 0…3 А | 850 Вт |