Габаритные и присоединительные размеры Затворы дисковые поворотные VFY-WH, VFY-LH, SYLAX с металлической позиционируемой рукояткой Условный проход Ду, мм Размеры, мм Масса, кг A B C D с центрирующими отв. с отв. под болты 25 52 161 200 32 2,4 — 32 57 166 200 32 2,6 2,9 40 57 166 200 32 2,6 2,9 50 62 172 200 43 3,3 3,7 65 70 181 200 46 3,7 4,2 80 89 187 200 46 4,0 5,1 100 106 211 290 52 6,3 7,6 125 120 226 290 56 7,7 10,2 150 132 239 290 56 9,2 11,7 200 164 293 450 60 16,8 23 250 200 318 450 68 23,4 30 300 238 343 450 78 25,6 32,2