Габаритные и присоединительные размеры Затворы дисковые поворотные VFY-WG, VFY-LG, SYLAX с ручным редукторным приводом Условный проход Ду, мм Размеры, мм Масса, кг A B C D с центрирующими отв. с отв. под болты 50 62 224 43 140 4,5 — 65 70 233 46 140 5 — 80 89 239 46 140 5,1 — 100 106 263 52 140 6,5 — 125 120 278 56 140 8,5 — 150 132 294 56 171 10,6 14,2 200 164 374 60 188 18,1 24,5 250 200 469 68 341 30,8 35,8 300 238 494 78 341 40,8 49,8