# Устройство и материалы

Затворы дисковые поворотные VFY-WH, VFY-LH, SYLAX 
с металлической позиционируемой рукояткой

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
| 2 | Диск | Ковкий чугун GGG 40 с полиамидным покрытием; нержавеющая сталь у затворов VFY Ду 25–40 и SYLAX |
| 3 | Шток | Сталь AISI 420 |
| 4 | Футеровка (облицовка) | EPDM резина |
| 5 | Стопорное кольцо | Сталь XC 75 / Нержавеющая сталь |
| 6 | Кольцевое уплотнение | Нитрил/Витон |
| 7 | Втулка | IXEF |
| 8 | Металлический шильдик | Алюминий |
| 9 | Защитная втулка | Нержавеющая сталь SS 304 L |
| 10 | Верхняя направляющая втулка (подшипник) | Оцинкованная сталь c тефлоном |
| 11 | Нижняя направляющая втулка (подшипник) | Оцинкованная сталь с тефлоном |
| 12 | Корпус для рукоятки | Чугун |
| 13 | Рукоятка | Чугун |
| 14 | Рычаг фиксатора поворота | Чугун |
| 15 | Болт | Оцинкованная сталь |
| 16 | Шайба | Оцинкованная сталь |
| 17 | Гайка | Оцинкованная сталь |
| 18 | Шпилька | Нержавеющая сталь |
| 19 | Пружина | Нержавеющая сталь |