Модель устройства – многофункциональный измерительный преобразователь параметров переменного тока для трех-фазных 3-х проводных и 4-х проводных сетей Е900ЕЛ

Технические характеристики

| Параметры трехфазной сети | Обозначение | Измеряемые параметры |
| --- | --- | --- |
| Действующее значение фазного напряжения | UA, UB, UC | + |
| Среднее действующее значение фазного напряжения | U | + |
| Действующее значение междуфазного напряжения | UAB, UBC, UCA | + |
| Среднее действующее значение междуфазного напряжения | Uл | + |
| Действующее значение фазного тока | IA , IB ,IC | + |
| Среднее действующее значение фазного тока | I | + |
| Активная мощность фазы нагрузки | PA, PB, PC | + |
| Суммарная активная мощность | P | + |
| Реактивная мощность фазы нагрузки | QA, QB, QC | + |
| Суммарная реактивная мощность | Q | + |
| Полная мощность фазы нагрузки | SA, SB, SC | + |
| Суммарная полная мощность | S | + |
| Коэффициент мощности по фазам | cosφA, cosφB, cosφC | + |
| Общий коэффициент мощности | cosφ | + |
| Частота | F | + |
| Активная энергия | WP | + |
| Реактивная энергия | WQ | + |