| Измерение температуры (сенсор PTC) |
| --- |
| Диапазон измерений | +40 ... +200 °C |
| Погрешность | ±1,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |

| Измерение количества полярных соединений (TPM) (емкостный сенсор) |
| --- |
| Диапазон измерений | 0,0 ... 40,0 % tpm |
| Погрешность | ±2 % tpm (+40 ... +190 °C) *typically, based on Testo in-house reference, at an ambient temperature of 25 °C |
| Разрешение | 0,5 % tpm (+40 ... +190 °C) |

| Общие технические данные |
| --- |
| Рабочая влажность | 0 ... +90 % ОВ |
| Вес | 255 г |
| Быстродействие | Approx. 30 с. |
| Размеры | 170 x 50 x 300 ((LxWxH)) |
| Рабочая температура | 0 ... +50 °C |
| Корпус | TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS c 10% стекловолокна |
| Класс защиты | IP65 |
| Product colour | white |
| Авторизации | CE 2014/30/EU |
| Длина трубки зонда | 175 мм |
| Длина наконечника трубки зонда | 35 мм |
| Диаметр трубки зонда | 11 мм |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 10 мм |
| Тип батареи | 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03) |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | Размер дисплея: две строки |
| Подсветка дисплея | с подсветкой |
| Температура хранения | -20 ... +70 °C |
| Температура применения | +40 ... +200 °C |