| Код заказа | Описание изделия |
| --- | --- |
| 2801160 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V Комбинация из молниезащитного разрядника и разрядника для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения (1000 В), установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле. |
| 2801161 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+VКомбинация из молниезащитного разрядника и разрядника для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения (1000 В), установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле. |
| 2801162 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... |
| 2801162 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... |
| 2801163 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V Комбинация из молниезащитного разрядника и разрядника для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения (600 В), установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле. |
| 2801164 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM Комбинация из молниезащитного разрядника и разрядника для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения (600 В), установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле. |
| 2800183 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800184 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для класса молниезащиты III и IV. |
| 2800186 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 1-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800188 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с общими проводниками N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800189 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с общими проводниками N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), для класса молниезащиты III и IV. |
| 2800190 | Запасной штекер L-N для вставного молниезащитного разрядника VAL-MS-T1/T2 335/12.5. |
| 2800644 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM Вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания TN-S с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV, с контактом устройства дистанционной сигнализации. |
| 2800645 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 Вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания TN-S с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для классов молниезащиты III и IV. |
| 2800670 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800671 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), для класса молниезащиты III и IV. |
| 2800672 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с общими проводниками N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800673 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 3-фазных сетей электропитания с общими проводниками N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), для класса молниезащиты III и IV. |
| 2800674 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 1-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), для класса молниезащиты III и IV, с контактом для дистанционной передачи сигнала. |
| 2800675 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 1-фазных сетей электропитания с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), для класса молниезащиты III и IV. |
| 2800676 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST Запасной штекер L-N для вставного молниезащитного разрядника VAL-MS-T1/T2 175/12.5. |
| 2801240 | VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 1-фазных сетей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), для классов молниезащиты III и IV, с контактом удаленного оповещения. |
| 2801241 | Универсальный вставной молниезащитный разрядник на базе варистора для 1-фазных сетей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), для классов молниезащиты III и IV. |
| 2801242 | VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST Запасной штекер L-N для вставного молниезащитного разрядника VAL-MS-T1/T2 48/12.5. |