| Модель Название Описание Fluke-721Ex-1601 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1603 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 300 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1605 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 500 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1610 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 1000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1615 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 1500 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1630 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 3000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-1650 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 5000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3601 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3603 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 300 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3605 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 500 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3610 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 1000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3615 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 1500 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3630 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 3000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Fluke-721Ex-3650 В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 5000 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода Test Probes Fluke 720RTD Щуп термометра сопротивления для моделей 721 и 719Pro Элементы питания и сетевые адаптеры Fluke-720URTDA Универсальный адаптер термометра сопротивления для моделей Fluke-721 и 719Pro |  |
| --- | --- |