| Модель Название | Описание | Price List |
| --- | --- | --- |
| Fluke 1735 | В комплект регистратора энергии входят: Футляр для переноски из мягкого материала 4 гибких токоизмерительных датчика (15 А/150 А/3000 А) Программное обеспечение Power Log Провода и зажимы для измерения напряжения Комплект цветных наклеек Кабель для соединения к ПК Сетевой адаптер по международным стандартам (115/230 В, 50/60 Гц) Руководство на английском языке (печатное) Многоязычное руководство на CD |  |

| Сумки и Чехлы |
| --- |
| C435 | C435 Жесткий водонепроницаемый кейс с роликами |

| Тестовые кабели, пробники и зажимы для промышленного использования |
| --- |
| VL1735/45 | VL1735/45 Banana 4-Phase voltage lead set for Fluke 1735/45 |

| Токовые клещи |
| --- |
| I1A/10A Clamp PQ4 | I1A/10A Clamp PQ4 |
| I5A/50A Clamp PQ4 | I5A/50A Clamp PQ4 |