| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Корпус |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры | 65×85×20 мм |
| Безопасность |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | Группа N2 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | Группа В3 с расширенным диапазоном температур |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51317 | Критерий С |
| Общие сведения |
| Время установления рабочего режима (после подачи питания) | Не более 20 с |
| Время непрерывной работы | Круглосуточно |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Масса | Не более 0,05 кг |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С |
| Относительная влажность воздуха (при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги | До 85 % |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |