Измеритель параметров безопасности электроустановок Sonel MPI-630

Информация для Заказа

Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: На испытаниях

Класс защиты: IP54

Температурный диапазон: 0 °C … +50 °C

Габариты ШxВxГ: 288×223×75 мм

Масса: 2,5 кг

Индекс: WMPLMPI530IT

## Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | 1 | WAADAWS03 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Датчик люксметра LP1 с адаптером WS-06 | 1 | WAADALP1KPL |
| Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
| Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 | WASONYEOGB1 |
| Зонд острый с разъемом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230 |
| Клавиатура Bluetooth RUS | 1 | WAADAMKRU |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKPL |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 2,2 м с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ2X2BUBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ050YEBBSZ |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |

Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Адаптер AutoISO-1000C | WAADAAISO10C |
| Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J | WAADATWR1J |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
| Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | WAZACIMA1 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Клещи измерительные C-3 | WACEGC3OKR |
| Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ010REBB |
| Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ020REBB |
| Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
| СОНЭЛ Протоколы | # |
| Соединитель электрический - адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
| Соединитель электрический-адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |